附件3：

空调采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 暂定数量 | 品牌型号 | 下浮后单价（元） | 下浮后单项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂式变频空调 | 冷媒：R32，制冷量：2600W，制热量：3500W，制冷功率：740W，制热功率：960W，电加热功率：800W，内机尺寸：749x270x209mm，外机尺寸：715x540x240mm。 | 台 | 120 |  |  |  |  |
| 2 | 挂式变频空调 | 冷媒：R32，制冷量：3510W，制热量：4600W，制冷功率：959W，制热功率：1320W，电加热功率：1000W，内机尺寸：816x289x196mm，外机尺寸：715x540x240mm。 | 台 | 806 |  |  |  |  |
| 3 | 电热水器 | 容量：60L，功率：2100W，尺寸：φ380x796mm。 | 台 | 866 |  |  |  |  |
| - 以上报价含13%增值税专用发票； - 本采购项目为交钥匙工程，采购内容包括但不限于供货、运输、安装调试、验收、培训、质保期内的售后服务等； - 挂式变频空调，按结算审核金额下浮 %； - 挂式热水器，按结算审核金额下浮 %； - 含税金、人工、材料、辅材、机械、设备等一切费用，一切税费由成交供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）：

年   月   日