附件1：

询价工程量报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 控制单价（元） | 响应单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水PP管 | DN150 （国标） | 16000 | m | 85 |  |  | 须满足耐腐蚀、防紫外线、耐100°高温、1.0MPa压力测试。 |
| 2 | PP对焊弯头 | DN150 （国标） | 100 | 个 | 55 |  |  | 须满足耐腐蚀、防紫外线、耐100°高温、1.0MPa压力测试。 |
| 3 | PP对焊三通 | DN150 （国标） | 100 | 个 | 70 |  |  | 须满足耐腐蚀、防紫外线、耐100°高温、1.0MPa压力测试。 |
| 4 | PP对焊法兰 | DN150 （国标） | 100 | 个 | 50 |  |  | 须满足耐腐蚀、防紫外线、耐100°高温、1.0MPa压力测试。 |
| 5 | PP盲板 | DN150 （国标） | 100 | 个 | 50 |  |  | 须满足耐腐蚀、防紫外线、耐100°高温、1.0MPa压力测试。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

1.以上金额含税率为 13   %的增值税专用发票，含运费、上车费等费用；

2.以上数量及金额为暂定数量，供方按需供货，据实结算。

报价公司（盖章/签字）：

2023年   月    日

附件2：

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县振兴农业产业集团有限公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

报价公司：（公章）

年    月    日